PŘÍLOHA Č. 1 VÝZVY

Specifikace zakázky - Oplocení dětského hřiště v ulici K Lukám

- demontáž původních sloupků oplocení včetně betonových balů

- odvoz a uložení na skládku

- výkopové práce pro kotvení, osazení, ukotvení, betonáž, uložení přebytečného materiálu na skládku

- montáž nového kovového rámového oplocení včetně branky a brány

- výška oplocení: 1 m

- šířka branky: min. 1 m

- šířka brány: min. 3 m

- délka oplocení cca 90 m (nutno zaměřit)

- kovové části: rámy z tenkostěnných profilů

- výplň plot. dílů:  oka 40 x 40 mm, tl. drátu min. 4 mm

- kotvení: betonováním sloupků

- barva kovu: povrchová úprava žárový zinek

- zadavatel doporučuje prohlídku místa plnění na adrese K Lukám, Praha 4 – Libuš, parc.č. 557/29 v k.ú. Libuš

S

1,6 m

1,3m

1,3 m

15,9 m

ulice K Lukám

Schéma oplocení dětského hřiště v ulici K Lukám

19 m

15,4 m

3 m

brána

8 m

7,35 m

1,35 m

1 m branka

14,3 m

1,5 m

2 m