Komise územního rozvoje

Zasedání č. 3/2026 ze dne 3.6.2026

Přítomni: Václav Kuthan,  Jana Kačenová, Václav Tesárek, Dalibor Šulc, Kamila Davidová, Radek Řezanka

Omluveni: xxxx

- Zahájení zasedání komise.

- Žádost o stanovisko k dokumentaci pro povolení záměru BD Dobronická 278/31

Komisi byla předložena ke schválení dokumentace pro povolení záměru novostavby na místě stávajícího RD

Celkový počet bytů = 27 jednotek, z čehož je 6x 1+kk, 18x 2+kk, 3x 3+kk.

Předpokládaný počet trvale bydlících osob je 54 (stanoveno dle ČSN 73 4301 / dle obsazenosti 2 os./ložnici).

Počet navržených parkovacích stání je 21. (str. 5 souhrnné technické zprávy)

Na straně 17 souhrnné technické zprávy se uvádí počet parkovacích stání 19 ks včetně dvou návštěvnických, pro schválení Radou MČ doporučujeme upřesnit a ověřit počet stání pro dopravu v klidu, aby toto vyhovělo, protože v rámci uváděných 21 stání se počítá s dvěma stáními pro Viladům V Koutě.

V souhrnné technické zprávě se uvádí obousměrný vjezd a výjezd sekčními vraty na Dobronickou o šířce 5,5 m, přičemž ve výkresu 1.NP je pouze výjezd o šířce 2,93m.

Žádáme ověření, že investor plánuje zaústění přepadu ze vsaku dešťových vod do dešťové kanalizace v ulici V Koutě (je nutno ověřit, zda se taková kanalizace v této ulici vůbec nachází a zda je možné takové řešení povolit).

Prověřit nebo upřesnit balkon/terasu v 1.NP + 2.NP (pohled jižní vpravo) z hlediska odstupových vzdáleností od sousedního objektu/pozemku.

Komise souhlasí s navrženou dokumentací s výše uvedenými výhradami k prověření a upřesnění.

Hlasováno 6-PRO, 0-PROTI, 0-Zdržel se

Příští zasedání komise ve středa 10.9.2026 v 18,00 hodin v zasedací místnosti č.p. 1.

V Praze dne 3.6.2026

Zapsal: Mgr. Václav Kuthan