# Projektová  kancelář

Ing.Markéta  Löwitová                                                                           IČO  13139321

Boleslavova 4/765                                                                                  DIČ  CZ6554022101

140 00 Praha 4

tel/fax  +420 271 740 032 / +420 271 740 033

GSM    +420 731 476 828

e-mail:  marketa.lowitova@seznam.cz

Akce:                           Zateplení obvodového pláště budov MŠ Lojovická

Místo stavby:               Lojovická 12, č.p. 557, Praha 4 – Libuš

Stupeň:                         dokumentace pro stavební úpravy

Investor:                       Městská část Praha Libuš

Libušská 35, 142 00 Praha - Libuš

# E.  ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

# TECHNICKÁ ZPRÁVA

## Zodpovědný projektant:   Ing.Markéta Löwitová

Datum:                              leden 2010

Počet stran:                       3

- Informace o staveništi

Staveništěm budou dvorní plochy pozemku 912/3, k.ú. Libuš, které jsou součástí uzavřeného areálu mateřské školky a jsou ve vlastnictví investora. Dvorní plochy jsou

mírně  svažité jižním směrem. Staveniště bude provizorně oploceno.

- Významné sítě technické infrastruktury

Této stavby se netýká.

c)   Napojení staveniště na zdroje

Stavba je napojena (a po celou dobu realizace zůstane) na měřené domovní rozvody všech   médií (IS). Šatna a sociální zařízení bude k dispozici v přízemí stávajícího hospodářského pavilonu.

d)   Úpravy z hlediska  bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob

Stavbou nebude ohrožen provoz v ve stávajících budovách. Staveniště na pozemku bude

provizorně oploceno.

e)   Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů

Z hlediska ochrany budov, zařízení a uživatelů bude stavební činnost vymezena

a organizována takto:

  - Práce budou probíhat denně mezi 7 – 17 hodinou v pracovních dnech.

  - Pokud bude nezbytné organizovat práce i mimo tyto hodiny, případně ve dnech mimopracovních, budou v této době probíhat pouze práce nevytvářející nadměrný hluk a vibrace.

  - Suť a sypký materiál budou odstraňovány přímým naložením do přistaveného kontejneru.

  - Plochy  budou po naložení kontejneru (kontejnerů) vyčištěny a zameteny.

f)   Řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů

Viz bod a), c).

g)   Popis staveb zařízení staveniště vyžadující ohlášení

Této stavby se netýká.

h)  Podmínky pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví

Stavební činnost je tak, jak je navržena, běžnou stavbou bez neobvyklých postupů, bez

neběžných rizik. Zhotovitel bude organizovat veškerou činnost obvyklými technologiemi a technologickými postupy s příslušnými opatřeními zabezpečujícími bezpečnost práce provádějící osoby i osob třetích.

Zhotovitel i všichni jeho subdodavatelé budou dodržovat veškeré základní bezpečností předpisy vážící se k stavební činnosti, zejména Nařízení vlády č. 591/06 Sb.

i)   Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě

Při výstavbě bude ožívání drobné stavební mechanizace a nástrojů vyvozujících hluk, či vibrace omezeno na čas běžné pracovní doby v pracovních dnech. Při bouracích pracích a manipulaci se sutí bude tato kropena, přistavený kontejner zakryt ochrannými plachtami. Kontejner při odvozu na nástavbě automobilu bude rovněž zaplachtován.

j)   Orientační lhůty výstavby a přehled termínů

Stavba je předpokládána v termínu zahájení 06/2010 – 11/2010.