Technická specifikace

Svítidlo nástěnné stropní s elektronickým předřadníkem EP 2x58W		18 ks

Svítidlo nástěnné stropní s elektronickým předřadníkem EP 1x58W		1 ks

Svítidlo nástěnné žárovkové 2x60W							2 ks

Svítidlo nouzové s vlastním aku 1x9W/60min, s vyznačeným směrem úniku	4 ks

Vypínač 230V/10A, řazení 1								2 ks

Vypínač 230V/10A, řazení 6								12 ks

Vypínač 230V/10A, řazení 6+7								1 ks

Tlačítko 230V/10A, s doběhovým relé							1 ks

Zásuvka dvojitá 230V/16A								22 ks

Zásuvka jednoduchá, modul 45x45mm, 230V/16A					40 ks

Zásuvka dvojitá, datová 2xRJ45, kompletní cat 5E, modul 45x45mm		10 ks

Rámeček jednonásobný									7 ks

Rámeček dvojitý										5 ks

Jistič PL7 50A/3/B										1 ks

Jistič PL7 40A/3/B										1 ks

Přepěťová ochrana B+C									1 ks

Proudový chránič 25A/2/0,03A								1 ks

Jistič PL7 32A/3/B										1 ks

Jistič PL7 16A/1/B										13 ks

Jistič PL7 10A/1/B										5 ks

Rozvodnice plastová v zapuštěném provedení 3x12Mod kompletní		1 ks

Kabel CYKY – J 5x6									30 m

Kabel CYKY – J 5x4									10 m

Kabel CYKY – J 3x2,5									180 m

Kabel CYKY – J 3x1,5									120 m

Kabel datový UTP, cat 5e									250 m

Autonomní požární čidlo									3 ks

Elektroinstalační krabice KU68								50 ks

Parapetní kanál dutý, komplet. pro prvky 45x45mm, délka 2m, PK160x65	6ks

Roh vnitřní ke kanálu PK160x65								1 ks

Kryt spojovací ke kanálu PK 160x65							5 ks

Podlahová el. krabice pro prvky 45x45 mm s odnímatelným (výsuvným) víkem	3 ks

Drobný elektroinstalační materiál								1 sada

Vypracoval:	Staněk